Несекретно

№ 5465  н/с экз.

Генеральный план

Шкотовского городского поселения

Шкотовского муниципального района Приморского края

Положение о территориальном планировании

Генеральный директор института

доктор архитектуры

профессор									Щитинский В.А.

Главный инженер института						Шалахина Д.Х.

доктор экологии

Главный архитектор института						Гришечкина И.Е.

Почетный архитектор России

Руководитель Комплексной

Архитектурно-планировочной мастерской № 4

доктор экономики	 							Юденич Е.В.

Главный архитектор проекта						Большакова Р.П.

г. Санкт-Петербург

2014 г.

Содержание

СОСТАВ ПРОЕКТА	2

1. Общие положения	4

2. Планируемые для размещения объекты местного значения муниципального образования	11

2.1 Социальная инфраструктура	11

2.2 Жилищный фонд	12

2.3 Транспортная инфраструктура	13

2.4 Инженерная инфраструктура	16

2.4.1 Водоснабжение, водоотведение	16

2.4.3 Электроснабжение	17

2.4.4 Теплоснабжение	18

2.4.5 Газоснабжение	19

2.5 Ландшафтно-рекреационная инфраструктура	20

2.6 Охрана окружающей среды	22

Инженерная подготовка и защита территории	23

2.7 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	24

3. Заключение	25

# СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Положение о территориальном планировании

I. Текстовые материалы

| № п/п | Состав материалов | Кол-во | Гриф | Инв. номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Генеральный план Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края. Пояснительная записка. Положение о территориальном планировании | 3 экземпляра (экз. № 2,3,4) | н/с | 5465 |

II. Графические материалы

| № п\п | Наименование чертежей | Материал | Гриф | Инв. номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского поселения. Карта границ населенного пункта. | Цветная печать | несекретно | 11347 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта функциональных зон пгт. Шкотово | Цветная печать | несекретно | 11348 |

II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана

I. Текстовые материалы

| № п/п | Состав материалов | Кол-во | Гриф | Инв. номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Генеральный план Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края. Материалы по обоснованию проекта | 3 экземпляра (экз. № 2,3,4) | ДСП | 5464 |
| 2. | Приложение Пояснительная записка об условиях освоения под застройку подработанной территории Шкотовского буроугольного месторождения в границах Шкотовского городского поселения Шкотовского района Приморского края | 1 экземпляр | ДСП | 5490 |

II. Графические материалы

| № п\п | Наименование чертежей | Материал | Гриф | Масштаб | Инв.номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта существующего состояния и использования территории городского поселения | Цветная печать | ДСП | 1:10 000 | 11336 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Карта границ населенного пункта. | Цветная печать | ДСП | 1:10 000 | 11337 |
| 3 | Карта существующего состояния и использования территории пгт. Шкотово | Цветная печать | ДСП | 1:5 000 | 11338 |
| 4. | Карта комплексной оценки территории и существующих планировочных ограничений пгт. Шкотово | Цветная печать | ДСП | 1:5 000 | 11339 |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта функциональных зон пгт. Шкотово | Цветная печать | ДСП | 1:5 000 | 11340 |
| 6 | Карта территорий и зон с особыми условиями использования территории городского поселения | Цветная печать | ДСП | 1:10 000 | 11341 |
| 7 | Карта планируемого размещения объектов местного значения транспортной инфраструктуры территории Шкотовского городского поселения | Цветная печать | ДСП | 1:10 000 | 11342 |
| 8 | Карта планируемого размещения объектов местного значения инженерной инфраструктуры пгт. Шкотово | Цветная печать | ДСП | 1:5 000 | 11343 |
| 9 | Карта инженерной подготовки территории. Охрана окружающей среды пгт. Шкотово | Цветная печать | ДСП | 1:5 000 | 11345 |
| 10 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Цветная печать | ДСП | 1:10 000 | 11346 |

III. Электронная версия

| № п/п | Состав материалов | Программа | Носитель | Гриф | Инв. номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Генеральный план Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края. | Microsoft Word MapInfo 7.8 | CD-диск | ДСП | 2488 дск-к |
| 2. | Генеральный план Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края. | Microsoft Word MapInfo 7.8 | CD-диск | н/с | 2489 н/с |

IV. Альбом графических материалов

| №№ п/п | Состав материалов | Программа | Масштаб | Гриф | Кол-во | Инв.номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Генеральный план Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края | Цветная печать | Без масштаба | ДСП | 3 | 5472 |

1. Общие положения

Разработка генерального плана Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края выполнена в соответствии со следующими законодательными и нормативными документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004);

- Земельный кодекс Российской Федерации (№136-Ф3 от 25.10.2001);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от 04.12.2006);

- Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006);

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» (№ 33-ФЗ от 14.03.1995);

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№73-ФЗ от 25.06.2002);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 06.10.2003);

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 18 июля 2011г.), (редакция, действующая с 1 августа 2011г.);

- Федеральный закон от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями на 18 июля 2011 года), (редакция, действующая с 1 августа 2011 года);

- Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями на 18 июля 2011 года);

- Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (с изменениями на 18 июля 2011 года);

- Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения" (с изменениями на 18 июля 2011 года);

- Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" (с изменениями на 18 июля 2011 года), (редакция, действующая со 2 августа 2011 года);

- Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ "О животном мире" (с изменениями на 18 июля 2011 года);

- Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1 (с изменениями от 18 июля 2011 г.);

- Федеральный закон от 29.12.2006 № 258-ФЗ «О внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий»;

- Федеральный закон от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Строительные нормы и правила

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная зашита территорий от затопления и подтопления»:

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СНиП 11 -04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования.

- ГОСТ Р 22.1.06-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие требования.

Санитарные правила и нормы (СанПиН):

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты» и др.

Документы территориального планирования разработанные и утвержденные ранее

- Схема территориального планирования Приморский край, ФГУП «Рос НИПИ Урбанистики», 2008 г.;

- «Схема территориального планирования Шкотовского муниципального района Приморского края», ФГУП РосНИПИ Урбанистики, Санкт-Петербург, 2011 г.

Генеральный план является градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия, экологическому и санитарному благополучию.

Расчетный срок генерального плана – 2030 год, I очередь генерального плана – 2020 год.

Задача генерального плана  состоит в создании условий для осуществления полномочий органов муниципальной власти в области градостроительной деятельности в соответствии с федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Общие сведения о поселении:  Шкотовское городское поселение является административно-территориальной единицей, в состав  которой входит: пгт. Шкотово. Численность населения - 5045 человека. Границы территории Шкотовского городского поселения установлены законом Приморского края от 07.12.2004 года №192-КЗ «О Шкотовском муниципальном районе».  Шкотовское городское поселение и граничит на западе – с Артёмовским городским округом, на севере – со Штыковским сельским поселением, на востоке – с Центральненским сельским поселением, на юге – со Смоляниновским городским поселением. Расстояние до районного центра, расположенного в п. Смоляниново - 13 км.

Экономический потенциал территории: В генеральном плане прогнозируется, что перспективное развитие экономики городского поселения будет основано на следующих видах деятельности:

- расширение производства кондитерских добавок и биоудобрений из морских растений;

- развитие мощностей для производства стройматериалов.

Прогнозная численность населения:  численность постоянного населения к 2020 году прогнозируется на уровне 5150 чел. и к 2030 году – 5300 чел.

Развитие транспортной инфраструктуры (линейные объекты) регионального значения и значения муниципального района  на территории поселения:

В основу формирования проектируемой структуры Шкотовского городского поселения положена сложившаяся к настоящему времени улично-дорожная сеть, необходимость улучшения транспортного обслуживания населения и реальная возможность осуществления проектных предложений в сложившейся застройке. Для поселений имеет большое значение возможность использовать сложившуюся и развивающуюся транспортную инфраструктуру федерального, регионального и межмуниципального и значения.

Мероприятия по развитию автодорожной сети регионального значения на первую очередь на территории Шкотовского городского поселения (Утверждению данным проектом не подлежат).

1. Поэтапная реконструкция, ремонт и благоустройство участков существующих автодорог регионального значения и искусственных дорожных сооружений на них:

1.1 реконструкция автодороги регионального значения Владивосток - Находка по нормативам III - технической категории с устройством покрытия капитального типа, расширение проезжей части, укрепление обочин, организация водоотвода.

1.2 на участках км 34-км - км 37 дороги Владивосток - Находка - порт Восточный необходимо уширение земляного полотна с устройством дополнительной полосы на подъем, перестройка и ремонт водопропускных труб с удлинением, устройство виражей на кривых малых радиусов.

1.2 ремонт и реконструкция мостов, находящихся в неудовлетворительном или аварийном состоянии, через р. Шкотовка и р. Лобога на дороге Владивосток - Находка - порт Восточный.

1.3 реконструкция автодороги  Шкотово - Партизанск.

1.4 ремонт моста через ключ (км 3+210) и моста через р. Стеклянуха (5+580) на дороге Шкотово - Партизанск.

2. Комплекс мероприятий по трассе строительства скоростной автодороги Владивосток - Находка - порт Восточный по нормативам II технической категории, в том числе строительство крупных искусственных дорожных сооружений  в соответствии с проектом скоростной дороги:

2.1 мост через безымянный ручей и р. Шкотовка км 23 - км 24+80

2.2 мост через р. Стеклянуха и транспортная развязка движения в разных уровнях по типу «Труба» на примыкании к автодороге Владивосток- Находка (км 26 + 200,перед мысом Обрывистый) намечаемого съезда на существующую дорогу Владивосток - Находка)

2.3 строительство моста через р. Теляковка км 28+350

2.4 строительство съезда со скоростной автодороги Владивосток - Находка - порт Восточный на существующую дорогу Владивосток - Находка протяжением 3,825 км

2.5 комплекс сооружений на примыкании съезда к существующей автодороге Владивосток - Находка - порт Восточный (38км), в том числе:

- мост через р. Шкотовка и путепровод через железнодорожную магистраль на перегоне Шкотово - Смоляниново

-  транспортная развязка движения на примыкании съезда к существующей автодороге Владивосток - Находка - порт Восточный.

3. Содержание дорог регионального значения, очистка от снега и противогололёдные мероприятия.

4. Строительство автопавильонов и оборудование посадочных площадок на остановках автобусов на трассе дорог регионального значения.

5. Обустройство транспортной инфраструктуры в придорожных зонах в местах интенсивного автодвижения по трассе скоростной дороги (строительство АЗС и СТО, стоянки крупногабаритного транспорта)

Мероприятия по развитию внешних автодорог регионального или межмуниципального значения на расчетный срок

1. Поэтапная реконструкция и благоустройство сети дорог регионального значения.

2. Ремонт искусственных дорожных сооружений на существующей сети дорог регионального значения.

3. Завершение строительства трассы скоростной автодороги Владивосток - Находка и транспортных сооружений на ней.

5. Строительство предприятий сервисной (кафе, гостиницы и др.) и транспортной инфраструктуры по трассе скоростной автодороги (в перспективе международный транспортный коридор «Приморье-1») в соответствии со специальным проектом.

6. Обустройство транспортной инфраструктуры в придорожных зонах в местах интенсивного автодвижения по трассе скоростной дороги (строительство АЗС и СТО, стоянки крупногабаритного транспорта).

Реализация проекта позволит:

1 Увеличить количества дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям.

2. Обеспечить соответствие технических  характеристик проезжей части дорог нормативным требованиям, расширение сети уличного освещения.

3. Обеспечить безопасное движение автотранспорта, снижение травматизма и аварийности.

4. Обеспечить сохранность дорог.

5. Повысить благоустройство территорий населенных пунктов сельских поселений.

6. Повысить комфортность проживания населения.

Объемы финансирования программы строительства дорог подлежат ежегодному уточнению по проектно-сметной документации по объектам с учетом возможности финансирования и прочих непредвиденных обстоятельств.

Развитие социальной инфраструктуры регионального значения и значения муниципального района на территории поселения:

- Строительство учреждений дошкольного образования  на первую очередь и расчётный срок;

- Строительство больничного комплекса на первую очередь.

Основные мероприятия по охране окружающей среды:

- Обустройство контейнерных площадок для раздельного сбора ТБО от населения в пгт. Шкотово.

- Обеспечение выполнения режима нормируемых санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Основные мероприятия по функциональному использованию земель:

В результате проектных решений, на территории населенного пункта увеличена площадь земель различных функциональных зон (земли жилой, общественно-деловой застройки и т.д.) и организованы новые функциональные зоны (зоны рекреации и общественного озеленения и др.) за счёт земель, не вовлеченных в градостроительную или иную деятельность.

Также проектом предлагается перевод земель из одной категории в другую, для приведения в соответствие с функциональным зонированием, что производится согласно ФЗ №172 от 21.12.2004 “О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую”. Площадь переводимых земель из категории сельскохозяйственного назначения составляет 254,1 га (82,4 с северной стороны пгт. Шкотово и 181,8га с Юго-Восточной стороны), из земель промышлености и иного специального назначения 10 га.

В проектируемые границы населенного пункта войдут следующие кадастровые участки: земли промышленности и иного специального назначения 25:24:030101:304, 25:24:030101:351, 25:24:030101:367, 25:24:030101:51.

Распределение земель населенного пункта пгт.Шкотово по функциональному использованию

Таблица №1

| №№ п/п | Вид использования | пгт. Шкотово |
| --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га сущ. | Площадь,га проект |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Земли жилой застройки | 281,2 | 370,8 |
| 2. | Земли общественно-деловой застройки | 12,9 | 43,6 |
| 3. | Земли общего пользования | 21 | 22,5 |
| 4. | Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций | 42,9 | 42,9 |
| 5. | Земли промышленности | 21,15 | 71 |
| 6. | Земли сельскохозяйственного использования | 2,9 | 180.7* |
| 7. | Земли рекреации | - | 24,2 |
| 7.1 | Зона общественного озеленения | - | 12,0 |
| 7.2 | Зона рекреации | - | 12,2 |
| 7.3 | Земли под водными объектами | 3,5 | 3,5 |
| 8. | Земли под объектами иного специального значения | 5,0 | 10,8 |
| 9. | Земли под военными и иными режимными объектами | 99,4 | 99,4 |
| 10. | Земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность | 552,5 | 447,3 |
| 11. | Итого земель в пределах населенного пункта | 1039 | 1303.2 |

2. Планируемые для размещения объекты местного значения муниципального образования

## 2.1 Социальная инфраструктура

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
| 1 | Обеспечение жителей поселения дошкольными учреждениями | Строительство детского сада | 2,5 га | зона общественно-делового и социального назначения |
| 2 | Обеспечение жителей поселения учреждениями здравоохранения | Строительство больничного комплекса | 2,7 га | зона общественно-делового и социального назначения |
| 3 | Создание условий для массового спортивного развития жителей поселения | Реконструкция существующего футбольного поля | 2,5 га | зона общественно-делового и социального назначения |
| 2 | Обеспечение жителей поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания | Строительство торгового центра, гостиница | 0,5 га 0,5 га | зона общественно-делового и социального назначения |
| Расчётный срок |
| 1 | Создание условий для массового спортивного развития жителей поселения | Строительство спортивного комплекса с бассейном, | 0,6 га 2 га | зона общественно-делового и социального назначения |
| 2 | Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры и искусства | Строительство культурно-досугового центра | 3,5 га | зона общественно-делового и социального назначения |
| 3 | Обеспечение жителей поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания | Строительство предприятий бытового обслуживания | 2 га | зона общественно-делового и социального назначения |

## 2.2 Жилищный фонд

| № п/п | Назначение | Наименование объекта | Характеристика | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
| 1 | Создание условий для жилищного строительства обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями | Малоэтажная | 6,1 тыс. м2 | Зона малоэтажной жилой застройки |
|  |  | Индивидуальные жилые дома | 24,2 тыс. м2 | Зона индивидуальной жилой застройки |
| Расчётный срок |
| 2 | создание условий для жилищного строительства обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями | Малоэтажная | 24,1 тыс. м2 | Зона малоэтажной жилой застройки |
|  |  | Индивидуальные жилые дома | 36,2 тыс. м2 | Зона индивидуальной жилой застройки |

## 2.3 Транспортная инфраструктура

| № п/п | Назначение | Наименование объекта | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт. Шкотово |
| Первая очередь |
| 1 | Дорожная деятельность по благоустройству и новому строительству в пгт. Шкотово | поэтапная реконструкция и благоустройство существующих дорог, не имеющих твердого покрытия проезжей части | в соответствии с программами по ремонту и благоустройству дорог по нормативам IV и V технической категории (ремонт покрытия проезжей части, укрепление обочин, организация водоотвода) с устройством покрытия облегченного или переходного типа |
| - | -«- | ямочный ремонт, подсыпка и грейдирование проезжих частей улиц (с учетом их технического состояния). |  |
| - | -«- | ремонт всей уличной сети пгт. Шкотово | протяжение 51,7км покрытие облегченного и переходного типа, укрепление обочин, организации водоотвода |
| 2 | -«- | реконструкция и ремонт мостов и труб на дорогах местного значения, находящихся в неудовлетворительном или аварийном состоянии. |  |
| 3 | -«- | Реконструкция и благоустройство участков основных дорог | ремонт покрытия, асфальтирование и расширение проезжей части, укрепление обочин, строительство тротуаров, организация зеленых и технических зон, водоотвода. |
| 4 | -«- | благоустройство и асфальтирование центральной и привокзальной площади с автостоянками |  |
| 5 | -«- | строительство и благоустройство участков основных дорог и дорог местного значения в зоне первоочередной застройки в северо - восточном районе пгт. Шкотово | общее протяжение 5,3 км, в том числе основная дорога и подъезд к дублирующему железнодорожному переезду 3,0 км |
| 6 | -«- | оборудование крытых автобусных павильонов на центральной площади, на привокзальной площади, у школы, общественных зданий. |  |
| 7 | -«- | Зимнее содержание улиц в поселке | очистка от снега, противогололедные мероприятия |
| 8 | -«- | Реконструкция и капитальный ремонт уличного освещения.Монтаж освещения улиц | установка щитов учета, увеличение осветительных приборов |
| 9 | -« | Установка указателей с названиями улиц и номерами домов |  |
| 10 | -«- | Благоустройство подъезда к пожарному водоему |  |
| 11 | -« | Содержание дорог и искусственных дорожных сооружений. |  |
| Расчетный срок |
| 1 | -«- | строительство и благоустройство новых улиц вдоль намечаемой застройки на расчетный срок в северо- восточном районе малоэтажной застройки пгт. Шкотово | протяжение 5,0 км, в том числе основная дорога 2,0 км . |
| 2 | -«- | строительство новых дорог в северо- западной коммунальной зоне | 4,0 км |
| 1 | Строительство предприятий транспортной и сервисной инфраструктуры | Автостанция в пгт. Шкотово с комплексом для обслуживания пассажиров и водителей, площадками для стоянки автотранспорта |  |
|  |  | Строительство железнодорожного вокзала с площадками для стоянки автотранспорта |  |
|  |  | Строительство железнодорожного пешеходного перехода в створе ул.Ленинская |  |
| 2 |  | Стоянка большегрузного транспорта |  |
|  |  | Гостиница, кафе |  |
| 3 |  | СТО и шиномонтаж |  |
| 4 |  | автомойка |  |
| 5 |  | АЗС на примыкании к автодороге «Владивосток- Находка» автодороги Шкотово- Партизанск |  |
| 1 | Организация транспортного обслуживания | Организация внутрипоселкового автобусного сообщения на территории пгт. Шкотово |  |
| 2 |  | благоустройство конечных пунктов автобусов в пгт. Шкотово |  |
| 3 |  | строительство автостоянок |  |
| 4 |  | размещение площадки для организованной зимней рыбалки |  |
| 1 | мероприятия по улучшению железнодорожного сообщения | реконструкция посадочных платформ |  |
| 2 |  | благоустройство привокзальной площади на ст. Шкотово - устройство стоянок автомобилей и автобусов для удобной пересадки пассажиров с железнодорожного транспорта на автотранспорт |  |
| 3 |  | улучшение условий подхода и подъезда к ст. Шкотово и к пешеходному мосту через станционные пути. |  |
| 4 |  | Прочие мероприятия по улучшению железнодорожного сообщения |  |

## 2.4 Инженерная инфраструктура

### 2.4.1 Водоснабжение, водоотведение

| № п/п | Назначение | Наименование объекта | Местоположение, функциональная зона | Характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | организация системы водоснабжения | Реконструкция водопроводной сети (1,5 км) | Зоны инженерной инфраструктуры | I |
|  |  | Реконструкция и ввод в эксплуатацию насосных станций и водонапорных башен водоснабжения |  | I пояс ЗСО не менее 30 м. |
|  |  | Модернизация скважинных водозаборов |  |  |
|  |  | Реконструкция и строительство нагорных резервуаров |  |  |
|  |  | Прокладка перемычки между скважинными водозаборами |  |  |
|  |  | Организация I-го пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения |  | I пояс ЗСО не менее 30 м. |
|  |  | Разработка проекта организации системы водоснабжения Шкотовского городского поселения. |  |  |
|  | организация системы водоотведения | Реконструкция сетей водоотведения (~3,0 км) |  |  |
|  |  | Строительство канализационных очистных сооружений (2 площадки) |  | СЗЗ 50-150 м |
|  |  | Развитие систем бытовой канализации, в соответствии с генеральным планом, ведомственными и производственными программами |  | СЗЗ 20-50 м |

### 2.4.3 Электроснабжение

| № п/п | Назначение | Наименование объекта | Местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) | Характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
| 1 | Организация в границах поселения электроснабжения | ПС 35/10кВ «Шкотово» (реконструкция) | пгт Шкотово | Шумовая зона 50 м |
| 2 |  | ВЛ 35кВ «Факел – Шкотово», «АТЭЦ –Шкотово», «Шкотово – Новороссия» (реконструкция) | Шкотовский район | Охранная зона — 15 м |
| 3 |  | ВЛ 10кВ и ТП 10/0,4кВ (реконструкция) | пгт Шкотово |  |

### 2.4.4 Теплоснабжение

| № п/п | Назначение | Наименование объекта | Местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | Характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
| 1 | Организация теплоснабжения в границах населенных пунктов поселения | Котельные (перевод на газовое топливо) | пгт Шкотово | СЗЗ по высоте трубы |
| 2 |  | Строительство котельной для теплоснабжения района новой малоэтаждной застройки | пгт Шкотово | СЗЗ по высоте трубы |

### 2.4.5 Газоснабжение

| № п/п | Назначение | Наименование объекта | Характеристика | Местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | Характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетный срок |
| 1 | Организация газоснабжения в границах насе-ленных пунктов поселения | Газораспределительный пункт (строительство) |  | пгт Шкотово | СЗЗ 10 м |
| 2 |  | Газопровод высокого давления |  | Территория поселения | Зона санитарного разрыва инженерных коммуникаций – 10 м |
| 3 |  | Газопровод низкого давления |  | пгт Шкотово |  |

## 2.5 Ландшафтно-рекреационная инфраструктура

| № п/п | назначение | наименование объекта | площадь (га.) | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
| 1 | Зеленые насаждения общего пользования в водоохраной зоне | Сквер у спортивного комплекса | 1,0 | в створе ул.Краснофлотская |
| 2 | Зеленые насаждения общего пользования в водоохраной зоне | Бульвар | 0,3 | по ул.Луговая |
| 3 | Зеленые насаждения общего пользования | Сквер | 1,8 | у информационно досугового центра |
| 4 | Зеленые насаждения общего пользования | Сквер | 1,2 | напротив магазина в новой застройке |
| 5 | Зеленые насаждения общего пользования | Сквер | 0,7 | У магазина в новой застройке |
| 6 | Зеленые насаждения общего пользования | Бульвар | 0,5 | Пешеходная зона в районе «военного городка» |
| Расчетный срок |
| 7 | Зеленые насаждения общего пользования | Парк ЦПКиО с аттракционами и пляжем | 4,9 | в створе пер.Морской |
| 8 | Зеленые насаждения общего пользования | Парк пейзажный с прудами | 2,0 | в створе ул.Кирова |
| 9 | Зеленые насаждения общего пользования | Сквер с детской площадкой | 1,6 | по ул.Автозаводская |
| 10 | Зеленые насаждения общего пользования | Сквер с прудами | 1,25 | по ул.Автозаводская |
| 11 | Зеленые насаждения общего пользования | Микро-сквер | 0,1 | ул.Луговая – пер.Морской |
| 12 | Зеленые насаждения общего пользования | Микро-сквер у магазина | 0,25 | бывшая территория - «военный городок» |
| 13 | Зеленые насаждения общего пользования | Сквер | 0,4 | у общеобразовательной школы |
| 14 | Зеленые насаждения общего пользования | Сквер | 0,25 | у культового сооружения |
| 15 | Зеленые насаждения общего пользования | Бульвар | 1,25 | бывшая территория - «военный городок» продолжение пешеходной зоны |
| 16 | Зеленые насаждения общего пользования | Бульвары (4 объекта от 0,5 до 1,0 га ) | 3,0 | бывшая территория - «военный городок» Пешеходные линии в новой застройке |
| 17 | Рекреационная зона | Площадки спортивные и для молодежных видов сорта | 8,2 | пгт.Шкотово В створе ул.Ленинская правы берег р.Шкотовка |
| 18 | Рекреационная зона | пляж | 3,2 | Шкотовское городское поселение В створе ул.Ленинская правый берег р.Шкотовка |

## 2.6 Охрана окружающей среды

| № п/п | Назначение | Наименование объекта | Характеристика | Местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
| 1. | Организация селективного сбора и вывоза бытовых отходов | Маркированные контейнеры для сбора ТБО от населения | - | пгт Шкотово | В соответствии с СП 30-102-99 п.4.1.7 расстояние до границ участков жилых домов, детских учреждений, озелененных площадок следует устанавливать не менее 50, но не более 100 м. |
| 2. | Снижение затрат на вывоз твёрдых бытовых отходов, вовлечение ценных компонент ТБО во вторичный оборот | Пункт приёма вторичного сырья | - | пгт Шкотово | - |

### Инженерная подготовка и защита территории

| № п/п | Назначение | Наименование объекта | Характеристика | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
| 1 | Защита территории пгт. Шкотово от затопления | Расчистка, дноуглубление р. Шкотовка для увеличения пропускной способности русла реки | Протяженность 3.2 км | На всем протяжении вдоль пгт. Шкотово |
| 2 | Дождевая канализация | Водостоки, км Очистные сооружения | Общая протяженность 17 км 3 шт. | пгт. Шкотово |
| 3 | Обустройство зоны отдыха, благоустройство пляжа | Общепланировочные мероприятия зоны отдыха Благоустройство пляжа | Площадь 5 га 0.3 га | Правый берег р. Шкотовка |
| Расчетный срок |
| 4 | Защита территории пгт. Шкотово от затопления | Строительство защитной дамбы обвалования *) | Протяженность 4.2 км | Вдоль правого берега р. Шкотовка от ж/д полотна ( на востоке) до а/д в районе промзоны (на западе) |
| 5 | Дождевая канализация | Водостоки | Общая протяженность 13 км | пгт. Шкотово |
| 6 | Расчистка прудов | Расчистка, благоустройство прудов | Площадь 1.5 га | В западной и центральной частях пгт. Шкотово |
| *) решение о необходимости строительства защитной дамбы должно приниматься после уточнения расчетной отметки затопления паводками 1% обеспеченности и разработки ПСД инженерного объекта |

## 2.7 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

| № п/п | Назначение | Наименование объекта | Характеристика | Местоположение | Функциональная зона (для нелинейных объектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
| 1 | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территории муниципального образования. Совершенствование системы связи и оповещения населения. | АСЦО (автоматизированные системы централизованного оповещения) | комплекс технических средств П-166 | территория поселения | Зоны инженерной инфраструктуры |

# 3. Заключение

Генеральный план Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края является основным градостроительным документом муниципального образования и предполагает соответствующие механизмы его реализации.

Реализация генерального плана предусматривает использование установленных законодательством средств и методов административного воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, прямых и косвенных методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, правовой и информационной поддержки. Система механизмов, регламентирующих и обеспечивающих, в т.ч. реализацию генерального плана, включает механизмы как регионального, так и муниципального уровней.

В проект генерального плана Шкотовского городского поселения, по мере необходимости, могут вноситься изменения и дополнения, связанные с разработкой и утверждением специализированных схем (например, проектов зон охраны объектов культурного наследия края, установления санитарно-защитных и иных режимных зон), принятием и изменением стратегических документов социально-экономического развития и пр.